# Ausschreibungstext

RK-Tec Rolladenkasten

Eurotherm PLUS Raffstores - VWS

(geschlossenes System)

Sendzimir verzinkter Stahlblechkasten, raumseitig geschlossen, an der Raumseite Putzträger aus Hartschaumplatten (EPS/ WI 035) mit UV-beständiger, gewebeverstärkter und frostsicherer Fassadenspachtel beschichtet (VWS-Qualität), an der Oberseite mit Dämmplatte (DEO 040/100 kPa.), mit Aluminium-Putzschienen (im Auflagerbereich ausgeklinkt),  Metallstirndeckel 2 cm isoliert, im Auflagebereich mit geschlossenen, isolierten Zargen.

- Fensterbefestigung an der unteren Schürze möglich.

- Schallschutzklasse 5

- Hervorragender Brandschutz

- auch ideal für Vollwärmeschutz-Bauten

- selbsttragend

# Text boxes

- Wert 0,09

U – Wert 0,38